## 26
报价单（TGJA-WZ-202426）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 真空断路器 | VEP-12T/1250A/40KA手车 | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 150/5 0.5/10P20 15/20VA | 只 | 18 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
3 | 零序互感器 | LXK-100 50/1 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
4 | 多功能仪表 | DTSD342-9Z | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
5 | 微机保护装置 | CSC-282 变压器 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
6 | 智能操控装置 | KRX-KC5 6点测温 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
7 | 智能除湿装置 | EXN-CS600 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
8 | 二次过电压保护 | ER-CTB6 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
9 | 过电压保护器 | JZGB-Z-10KV | 组 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
10 | 接地开关 | JN15-12-31.5 | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
11 | 接地连锁 | 五防连锁 | 套 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
12 | 加热器 | DJR-100W | 只 | 12 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
13 | 触头盒 | CHY3-12/180 1250A（含静触头） | 套 | 36 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
14 | 穿墙套管 | TGY3-12系列 | 只 | 18 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
15 | 绝缘子 | JYZ1-12/140mm | 只 | 18 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
16 | 壳-体(宽*深*高） | KYN28 800*1500*2300 | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
17 | 直流屏 | AR-9000DY 100AH/220V，具体见铜基新材料高压配电系统技术资料 | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
18 | 通讯终端 | 具体见铜基新材料高压配电系统技术资料 | 套 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
19 | 服务费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：