## 72
报价单（TGJA-WZ-202472）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 动力柜柜体 | 800*600*2000，具体见废旧电路板库配电柜3台图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 金冠铜业项目
2 | 仿威图柜体 | 1000*1000*2200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
3 | 仿威图柜体 | 1000*1000*2200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
4 | 仿威图柜体 | 800*1000*2200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
5 | 仿威图柜体 | 800*1000*2200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 11 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
6 | 仿威图柜体 | 600*1000*2200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
7 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见铜基变频器壳体（仿威图结构）图纸 | 台 | 13 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
8 | GCK柜体 | 800*1000*2200，具体见铜基供水及金泰化工供汽工程电气图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
9 | 动力柜柜体 | 1700*600*450，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 氧气站
10 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 18 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 氧气站
11 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 12 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 氧气站
12 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 氧气站
13 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
14 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
15 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
16 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
17 | 控制箱箱体 | 700*600*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
18 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
19 | 控制箱箱体 | 700*600*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
20 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
21 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 熔炼及熔炼锅炉房
22 | 控制箱箱体 | 700*600*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
23 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
24 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
25 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
26 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
27 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
28 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
29 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
30 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
31 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 吹炼及吹炼锅炉房
32 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 12 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 精炼工段
33 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 精炼工段
34 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 精炼工段
35 | 动力柜柜体 | 1500*600*450，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
36 | 动力柜柜体 | 1800*800*600，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
37 | 动力柜柜体 | 1800*800*800，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
38 | 控制箱箱体 | 500*450*300，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
39 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 41 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
40 | 控制箱箱体 | 700*500*300，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
41 | 控制箱箱体 | 750*550*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 电解工段
42 | 控制箱箱体 | 700*600*300，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
43 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 25 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
44 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
45 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 46 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
46 | 控制箱箱体 | 500*400*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
47 | 控制箱箱体 | 400*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
48 | 控制箱箱体 | 550*500*250，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 净液工段
49 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见铜基新材料控制箱壳体（汇总）图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目 | 变频
50 | 控制箱箱体 | 500*450*200，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
51 | 控制箱箱体 | 700*600*250，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
52 | 控制箱箱体 | 700*600*250，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
53 | 控制箱箱体 | 700*650*250，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
54 | 控制箱箱体 | 450*400*200，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
55 | 控制箱箱体 | 450*400*250，具体见金隆铜业9台控制箱壳体图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 铜基新材料项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：