## 报价单
报价单（TGJA-WZ-2024151）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | GKD矿用控制装置 |  | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目 | 具体见矿用控制装置技术要求
2 | 模块 | 西门子S7-200SMART PLC | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
3 | 变频器 | AC78-T3-75G/TL | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
4 | 触摸屏 | 7寸昆仑通泰 | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
5 | 断路器 | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
6 | 接触器 | 施耐德 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
7 | 继电器 | 施耐德 | 只 | 6 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
8 | 绝缘胶布 | 黑色 | 只 | 5 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
9 | 铜编织线 | 2.5mm2 | 卷 | 1 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
10 | 橡套电机引出线 | JBQ 25mm2 | 卷 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
11 | 橡套电机引出线 | JBQ 35mm2 | 卷 | 2 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
12 | 固定件 | JHZ1-D | 只 | 100 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
13 | 扎带 | 4*200 | 包 | 1 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
14 | 铜接头 | JG-16-8,配黄、绿、红三色绝缘套 | 只 | 40 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
15 | 铜接头 | JG-25-8,配黄、绿、红三色绝缘套 | 只 | 40 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
16 | 铜接头 | JG-35-10,配黄、绿、红三色绝缘套 | 只 | 40 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
17 | 指示灯 | ADY16-22DS ACDC 220V （红） | 只 | 10 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
18 | 指示灯 | ADY16-22DS ACDC 220V （绿） | 只 | 10 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
19 | 指示灯 | ADY16-22DS ACDC 220V （黄） | 只 | 10 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
20 | 按钮 | LAY39D-11 红 | 只 | 30 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：